Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Urządzenie (pełna nazwa):

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2022/2023 (fabrycznie nowy)

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydruk 12-kanałowy | TAK |  |
| 2 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Wbudowana drukarka termicznej multi-axisTP | TAK |  |
| 4 | Rączka ułatwiająca przenoszenie i podpórka poprawiająca widoczność w jednym | TAK |  |
| 5 | Zatrzymanie i przeglądanie przebiegów przez 60 s | TAK |  |
| 6 | Analiz rytmu: 1-5 minut | TAK |  |
| 7 | Tryby ręczne/automatyczne/rytmiczne | TAK |  |
| 8 | Archiwizacja do 1000 zapisów | TAK |  |
| 9 | Różne tryby próbkowania | TAK |  |
| 10 | Algorytm interpretacji EKG oparty na 12-kanałowej analizie Uniwersytetu Glasgow | TAK |  |
| 11 | Współpraca z urządzeniami peryferyjnymi: PC, drukarka A4, klawiatura itp. | TAK |  |
| 12 | Współpraca z systemami przychodni przez serwer | TAK |  |
| 13 | Przesyłanie danych pacjenta e-mailem przez WLAN, DICOM, HTTP lub SAMBA | TAK |  |
| 14 | Zapis na nośniku USB lub SD | TAK |  |
| 15 | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe | TAK |  |
| 16 | Rodzaj papieru: składany 210 x 140 x 20 mm | TAK |  |
| 17 | Utylizacja obecnego aparatu EKG - opcjonalnie | TAK |  |
| 18 | Stolik pod aparat | TAK |  |
| 19 | Okres gwarancji min. 24 m-cy | TAK , podać |  |