Załącznik nr 2

**SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO |
| 1 | Centrala alarmowa z komunikatorem LAN | 1 |  |  |
| 2 | Akumulator 12V 18Ah | 1 |  |  |
| 3 | Klawiatura LCD magistralowa z wbudowanym czytnikiem RFID | 1 |  |  |
| 4 | Segment sterowania do klawiatur i czytników RFID | 1 |  |  |
| 5 | Czujka ruchu PIR magistralowa | 49 |  |  |
| 6 | Czujka wycieku wody, magistralowa | 3 |  |  |
| 7 | Czujka temperatury, magistralowa | 1 |  |  |
| 8 | Sygnalizator zewnętrzny magistralowy, bez frontu | 1 |  |  |
| 9 | Szary front dla sygnalizatorów zewnętrznych , niebieskie światło | 1 |  |  |
| 10 | Czujka dymu i temperatury, magistralowa, sygnalizacja akustyczna | 36 |  |  |
| 11 | Koszt materiałów okablowania budynków z wykorzystaniem magistrali pomiędzy budynkami | 1 |  |  |
| 12 | Montaż sprzętu, konfiguracja i parametryzacja czujników, programowanie centrali, parametryzacja systemu, definiowanie użytkowników i ich praw, szkolenie, uruchomienie systemu  | 1 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |
|  | VAT % |  |  |  |
|  | RAZEM Z VAT |  |  |  |