Załącznik nr 4B

do SWZ ZP 15/2022

CZĘŚĆ 2

## Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa Aparatu do drenażu limfatycznego

Producent : .........................................................................................

Nazwa i typ: …....................................................................................

Rok produkcji:   2022

| LP. | PRZEDMIOT | PARAMETRY WYMAGANE | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Zestaw do terapii uciskowej z mankietami | Wymagany |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia 20 – 200 mmHg | Wymagany |  |
|  | Minimum 8 różnych trybów pracy | Wymagany |  |
|  | Minimum 10 poziomów ciśnienia | Wymagany |  |
|  | Możliwość ustawienia indywidualnego ciśnienia w każdej komorze | Wymagany |  |
|  | Regulacja czasu ciśnienia w komorach 0-6s, czas przerwy 0-19s | Wymagany |  |
|  | Zegar zabiegowy 1-90 min | Wymagany |  |
|  | Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór jednocześnie | Wymagany |  |
|  | Możliwość obsługiwania 12 komór | Wymagany |  |
|  | Dwunastokomorowy mankiet na kończynę dolną – 2 szt. | Wymagany |  |
|  | Dwunastokomorowy mankiet na kończynę górną – 2 szt. | Wymagany |  |
|  | Poszerzacie do mankietów – 3 szt. | Wymagany |  |
|  | Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz min. 5,7 ‘’ | Wymagany |  |
|  | Czytelny panel sterowania | Wymagany |  |
|  | Zachodzące na siebie komory w mankietach | Wymagany |  |
|  | Dane techniczne: +/- 20 mm( dł. X szer. X wysok) 380 x 360 x 200 mm Waga +/- 2 kg – 15 kg | Wymagany |  |
| II | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres bezpłatnej gwarancji i obsługi serwisowej na cały przedmiot zamówienia nie mniej niż: | 36 miesięcy – o pkt 48 miesięcy – 40 pkt |  |
|  | Gwarancja 10-letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |

UWAGA:

1. Nie spełnienie wymogów specyfikacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Odpowiedź „NIE SPEŁNIAM” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

3. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Szczegółowy Opis Parametrów” będzie

równoznaczny z brakiem danego parametru/warunku i będzie podstawą do odrzucenia oferty.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą listę uprawnionych podmiotów wykonujących  usługi serwisowe na podstawie uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).

5.  Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta. W tym celu do oferty dołączamy dokładny opis danych technicznych oferowanych wyrobów, które potwierdzają spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................			............................................................................

( miejscowość i data )					( podpis osoby  upoważnionej  do reprezentowania Firmy)